**Wykaz kontroli przeprowadzonych w Przedszkolu Samorządowym Nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi im. Misia Uszatka w roku 2018/2019**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.**  | **Data**  | **Organ kontrolujący**  | **Zakres kontroli**  |
| 1. | 20.10.2018 r.  |  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | Kontrola bloku czystościowego. Ocena stanu sanitarnego przedszkola.  |
| 2.  | 08.11.2018 r.  | Urząd Miasta - Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi  | Kontrola wykorzystania urlopów przez pracowników.  |
| 3. | 23.05.2019 r.  | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej.  | Czynności związane z przeglądem technicznym sprzętu pożarniczego. Wymiana jednej gaśnicy proszkowej.  |
| 4. | 23.05.2019 r.  | Zabezpieczenia przeciwpożarowe.  | Badanie węży hydrantowych.  |
| 5. | 23.05.2019 r.  | Zabezpieczenia przeciwpożarowe.  | Badanie sieci hydrantowej wewnętrznej.  |
| 6.  | 27.05.2019 r.  | Zakład Kominiarski.  | Okresowa kontrola przewodów kominowych.  |
| 7. | 22.05.2019 r.  |  Pomiary i Eksploatacja maszyn i urządzeń elektroenergetycznych.  | Badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez szybkie wyłączanie zasilania stanu izolacji elektrycznej oraz uziemienia ochronnego.  |
| 8. | 05.06.2019 r.  |  Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór robót elektrycznych -  | Protokół z przeglądu stanu technicznego budynku – kontrola 5-letnia.  |
| 9. | 05.06.2019 r. | Kontrola z uprawnieniami budowlanymi.  | Przeglądu stanu technicznego budynku – kontrola roczna. W zaleceniach- ująć w planach remontowych dokończenie drugiej części podłoża parkingowego.  |
| 10.  | 10.10.2019 r.  | Kontrola z uprawnieniami budowlanymi.  | Kontrola instalacji gazowej.  |
| 11. | 28.05.2019 r. | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej.  | Ewakuacja przeciwpożarowa pierwszego stopnia.  |