**Wykaz kontroli przeprowadzonych w Przedszkolu Samorządowym Nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi im. Misia Uszatka w roku 2016/2017**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Data** | **Organ kontrolujący** | **Zakres kontroli** |
| 1. | 08.01.2016 r. | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | Kontrola bloku żywieniowego. |
| 2. | 18.01.2016 r. | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | Ocena stanu sanitarnego przedszkola. |
| 3. | 18.04.2016 r. - 20.04.2016 r. | Łódzki Kurator Oświaty Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim | Czynności związane z dokonaniem cząstkowej oceny pracy dyrektora Przedszkola. Protokół z przeprowadzonych czynności. |
| 4. | 07.09.2016 r.- 08.09.2016 r. | Łódzki Kurator Oświaty Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim | Kontrola doraźna. |
| 5. | 07.09.2016 r.- 08.09.2016 r. | Łódzki Kurator Oświaty Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim | Protokół z kontroli doraźnej. |
| 6. | 12.05.2017 r. | Zakład Kominiarski - Protokół z okresowej kontroli przewodów kominowych | Czyszczenie ciągu wentylacyjnego w szatni. |
| 7. | 22.05.2017 r. | Referat Zarządzania Kryzysowego - Ewakuacja I stopnia. | Protokół z przeprowadzonych czynności. Ocena pozytywna. |
| 8. | 09.05.2017 r. | Kontrola instalacji gazowej. | Protokół z przeprowadzonych czynności. Wyciek na trójniku. Usunięcie przecieku w dniu 15.05.2017 r. |
| 9. | 20.05.2017 r. | Urząd Miasta. | Protokół z okresowej rocznej Kontroli stanu technicznego budynku: ujęcie w planach remontowych wykonanie nowego podłoża parkingu. Reklamować w ramach gwarancji wykonaną izolację murów. Zaleca się płytkowanie schodów betonowych. |
| 10. | 10.10.2017 r. | Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna | Protokół z przeprowadzonych czynności. Nie stwierdzono nieprawidłowości. |
| 11. | 17.10.2017 r. | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej. | Notatka służbowa. Ocena pozytywna. |