**Wykaz kontroli przeprowadzonych w Przedszkolu Samorządowym Nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi im. Misia Uszatka w roku 2016/2017**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.**  | **Data**  | **Organ kontrolujący**  | **Zakres kontroli**  |
| 1. | 08.01.2016 r.  |  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | Kontrola bloku żywieniowego. |
| 2.  | 18.01.2016 r.  |  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  | Ocena stanu sanitarnego przedszkola.  |
| 3. | 18.04.2016 r. - 20.04.2016 r.  | Łódzki Kurator Oświaty Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim  | Czynności związane z dokonaniem cząstkowej oceny pracy dyrektora Przedszkola. Protokół z przeprowadzonych czynności.  |
| 4. | 07.09.2016 r.- 08.09.2016 r.  | Łódzki Kurator Oświaty Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim  | Kontrola doraźna.  |
| 5. | 07.09.2016 r.- 08.09.2016 r.  | Łódzki Kurator Oświaty Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim  | Protokół z kontroli doraźnej.  |
| 6.  | 12.05.2017 r.  | Zakład Kominiarski - Protokół z okresowej kontroli przewodów kominowych  | Czyszczenie ciągu wentylacyjnego w szatni.  |
| 7. | 22.05.2017 r.  | Referat Zarządzania Kryzysowego - Ewakuacja I stopnia.  | Protokół z przeprowadzonych czynności. Ocena pozytywna.  |
| 8. | 09.05.2017 r.  | Kontrola instalacji gazowej.  | Protokół z przeprowadzonych czynności. Wyciek na trójniku. Usunięcie przecieku w dniu 15.05.2017 r.  |
| 9. | 20.05.2017 r. | Urząd Miasta.  | Protokół z okresowej rocznej Kontroli stanu technicznego budynku: ujęcie w planach remontowych wykonanie nowego podłoża parkingu. Reklamować w ramach gwarancji wykonaną izolację murów. Zaleca się płytkowanie schodów betonowych.  |
| 10.  | 10.10.2017 r.  | Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna  | Protokół z przeprowadzonych czynności. Nie stwierdzono nieprawidłowości.  |
| 11. | 17.10.2017 r. | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej.  | Notatka służbowa. Ocena pozytywna.  |